## Tabela
| Gym | Residential | Bathroom
PM10 (mg/m3) | 7 | 9 | 851
PM2,5 (mg/m3) | 6 | 8 | 840
CO2 (ppm) | 911 | 621 | 319
VOC (mg/m3) | 2236.1687 | 2338.2059 | 2279.2225
Temperature ºC | 24.9671 | 26.8495 | 25.081
Humidity (%) | 62.6843 | 64.5381 | 76.4707

## Temperature (ºC)
Time | AirQ3 (510)
2024-09-25 14:55 | 25.27 |  | max | 25.29
2024-09-25 14:55 | 25.29 |  | avg | 24.9671
2024-09-25 14:56 | 25.25 |  | min | 24.23
2024-09-25 14:57 | 25.18 |  |  |  | med | 26.8495
2024-09-25 14:58 | 25.16 |  |  |  | max | 27.1
2024-09-25 15:28 | 24.23 |  |  |  | min | 26.19
2024-09-25 15:28 | 24.39
2024-09-25 17:50 | 26.19
2024-09-25 17:51 | 26.33
2024-09-25 17:52 | 26.41
2024-09-25 17:53 | 26.5
2024-09-25 17:54 | 26.54
2024-09-25 17:55 | 26.53
2024-09-25 17:56 | 26.54
2024-09-25 17:57 | 26.53
2024-09-25 17:58 | 26.55
2024-09-25 17:59 | 26.7
2024-09-25 18:00 | 26.71
2024-09-25 18:01 | 26.67
2024-09-25 18:02 | 26.7
2024-09-25 18:03 | 26.72
2024-09-25 18:04 | 26.7
2024-09-25 18:05 | 26.71
2024-09-25 18:06 | 26.72
2024-09-25 18:07 | 26.7
2024-09-25 18:08 | 26.68
2024-09-25 18:09 | 26.72
2024-09-25 18:10 | 26.74
2024-09-25 18:11 | 26.75
2024-09-25 18:12 | 26.76
2024-09-25 18:13 | 26.78
2024-09-25 18:14 | 26.82
2024-09-25 18:15 | 26.83
2024-09-25 18:16 | 26.85
2024-09-25 18:17 | 26.83
2024-09-25 18:18 | 26.89
2024-09-25 18:19 | 26.88
2024-09-25 18:20 | 26.9
2024-09-25 18:21 | 26.88
2024-09-25 18:22 | 26.92
2024-09-25 18:23 | 26.93
2024-09-25 18:24 | 26.95
2024-09-25 18:25 | 26.98
2024-09-25 18:26 | 26.96
2024-09-25 18:27 | 27
2024-09-25 18:28 | 27.03
2024-09-25 18:29 | 27.06
2024-09-25 18:30 | 27.03
2024-09-25 18:31 | 27.05
2024-09-25 18:32 | 27.09
2024-09-25 18:33 | 27.1
2024-09-25 18:34 | 27.06
2024-09-25 18:35 | 27.09
2024-09-25 18:36 | 27.1
2024-09-25 18:37 | 27.06
2024-09-25 18:38 | 27.03
2024-09-25 18:39 | 27.05
2024-09-25 18:40 | 27.02
2024-09-25 18:41 | 27
2024-09-25 18:42 | 26.99
2024-09-25 18:43 | 27.02
2024-09-25 18:44 | 27.03
2024-09-25 18:45 | 27
2024-09-25 18:46 | 27.03
2024-09-25 18:47 | 27.02
2024-09-25 18:48 | 27
2024-09-25 18:49 | 27.03
2024-09-25 18:50 | 27.06
2024-09-25 18:51 | 27.05
2024-09-25 18:52 | 27.02
2024-10-04 00:03 | 23.66 | T_av | 25.081
2024-10-04 00:03 | 23.8 | T_max | 25.68
2024-10-04 00:04 | 23.95 | T_min | 23.66
2024-10-04 00:05 | 24.15
2024-10-04 00:06 | 24.32
2024-10-04 00:07 | 24.46
2024-10-04 00:08 | 24.58
2024-10-04 00:09 | 24.73
2024-10-04 00:10 | 24.84
2024-10-04 00:11 | 24.9
2024-10-04 00:12 | 24.98
2024-10-04 00:13 | 25.05
2024-10-04 00:14 | 25.13
2024-10-04 00:15 | 25.23
2024-10-04 00:16 | 25.29
2024-10-04 00:17 | 25.37
2024-10-04 00:18 | 25.43
2024-10-04 00:19 | 25.47
2024-10-04 00:20 | 25.54
2024-10-04 00:21 | 25.61
2024-10-04 00:22 | 25.62
2024-10-04 00:23 | 25.64
2024-10-04 00:24 | 25.67
2024-10-04 00:25 | 25.62
2024-10-04 00:26 | 25.64
2024-10-04 00:27 | 25.67
2024-10-04 00:28 | 25.68
2024-10-04 00:29 | 25.65
2024-10-04 00:30 | 25.67

## Humidity (%)
Time | AirQ3 (510)
2024-09-25 14:55 | 62.21 |  | max | 72.22
2024-09-25 14:55 | 58.41 |  | avg | 62.6843
2024-09-25 14:56 | 58.24 |  | min | 57.76
2024-09-25 14:57 | 57.76
2024-09-25 14:58 | 57.87
2024-09-25 15:28 | 72.22
2024-09-25 15:28 | 72.08
2024-09-25 17:50 | 67.07 |  | med | 64.5381
2024-09-25 17:51 | 66.7 |  | max | 76.5
2024-09-25 17:52 | 66.46 |  | min | 61.06
2024-09-25 17:53 | 65.76
2024-09-25 17:54 | 65.75
2024-09-25 17:55 | 65.87
2024-09-25 17:56 | 65.57
2024-09-25 17:57 | 65.77
2024-09-25 17:58 | 65.79
2024-09-25 17:59 | 76.5
2024-09-25 18:00 | 65.66
2024-09-25 18:01 | 65.49
2024-09-25 18:02 | 65.57
2024-09-25 18:03 | 65.17
2024-09-25 18:04 | 65.19
2024-09-25 18:05 | 65.04
2024-09-25 18:06 | 64.8
2024-09-25 18:07 | 64.97
2024-09-25 18:08 | 65.26
2024-09-25 18:09 | 65.13
2024-09-25 18:10 | 64.59
2024-09-25 18:11 | 64.97
2024-09-25 18:12 | 64.95
2024-09-25 18:13 | 64.96
2024-09-25 18:14 | 65.04
2024-09-25 18:15 | 64.89
2024-09-25 18:16 | 65.08
2024-09-25 18:17 | 65.34
2024-09-25 18:18 | 65.6
2024-09-25 18:19 | 65.38
2024-09-25 18:20 | 65.23
2024-09-25 18:21 | 64.59
2024-09-25 18:22 | 64.56
2024-09-25 18:23 | 64.51
2024-09-25 18:24 | 64.5
2024-09-25 18:25 | 64.51
2024-09-25 18:26 | 63.78
2024-09-25 18:27 | 63.94
2024-09-25 18:28 | 64.17
2024-09-25 18:29 | 63.4
2024-09-25 18:30 | 62.71
2024-09-25 18:31 | 63.43
2024-09-25 18:32 | 63.8
2024-09-25 18:33 | 63.62
2024-09-25 18:34 | 64.33
2024-09-25 18:35 | 64.27
2024-09-25 18:36 | 64.4
2024-09-25 18:37 | 64.15
2024-09-25 18:38 | 63.67
2024-09-25 18:39 | 63.24
2024-09-25 18:40 | 62.45
2024-09-25 18:41 | 63.24
2024-09-25 18:42 | 63.2
2024-09-25 18:43 | 63.06
2024-09-25 18:44 | 62.35
2024-09-25 18:45 | 61.3
2024-09-25 18:46 | 63.66
2024-09-25 18:47 | 61.73
2024-09-25 18:48 | 61.74
2024-09-25 18:49 | 62.41
2024-09-25 18:50 | 63.44
2024-09-25 18:51 | 61.13
2024-09-25 18:52 | 61.06 | T_av | T_max | T_min
2024-10-04 00:03 | 80.33 | 76.4707 | 80.33 | 71.42
2024-10-04 00:03 | 79.68
2024-10-04 00:04 | 78.88
2024-10-04 00:05 | 79.3
2024-10-04 00:06 | 78.62
2024-10-04 00:07 | 78.17
2024-10-04 00:08 | 78.64
2024-10-04 00:09 | 78.12
2024-10-04 00:10 | 78.01
2024-10-04 00:11 | 77.95
2024-10-04 00:12 | 78.53
2024-10-04 00:13 | 77.64
2024-10-04 00:14 | 77.43
2024-10-04 00:15 | 77.78
2024-10-04 00:16 | 77.25
2024-10-04 00:17 | 77.11
2024-10-04 00:18 | 77.12
2024-10-04 00:19 | 76.7
2024-10-04 00:20 | 77.11
2024-10-04 00:21 | 76.91
2024-10-04 00:22 | 77.68
2024-10-04 00:23 | 74.27
2024-10-04 00:24 | 73.03
2024-10-04 00:25 | 72.52
2024-10-04 00:26 | 71.99
2024-10-04 00:27 | 72.1
2024-10-04 00:28 | 71.42
2024-10-04 00:29 | 71.77
2024-10-04 00:30 | 71.59

## Carbon dioxide (ppm)
Time | Time | Gym | Limit Value |  |  |  |  | Legal Compliance |  | LV CO2 (ppm) = | 1250 | Compliance |  | Result |  | Compliance |  | Result
2024-09-25 | 14:55 | 901 | 1250 | Hall entrada ginasio |  |  |  | Place: | Average (ppm) | Maximum (ppm) | Result | LV PM2.5 | 25 |  |  | LV PM10 | 50
2024-09-25 | 14:55 | 911 | 1250 | Hall entrada ginasio |  |  |  | Gym | 856.5714 | 911 | ESTÁ OK | Gymn max | 6 | ESTÁ OK |  | Gymn max | 7 | OK
2024-09-25 | 14:56 | 898 | 1250 | Hall entrada ginasio |  |  |  | Residential | 281.2857 | 621 | ESTÁ OK | Entrance Hall max | 8 | ESTÁ OK |  | Entrance Hall max | 9 | OK
2024-09-25 | 14:57 | 894 | 1250 | Hall entrada ginasio |  |  |  | WC of a house | 287 | 319 | ESTÁ OK | WC of a house max | 840 | NÃO ESTÁ OK |  | WC of a house max | 851 | NOT OK
2024-09-25 | 14:58 | 887 | 1250 | Hall entrada ginasio
2024-09-25 | 15:28 | 748 | 1250 | Balneário
2024-09-25 | 15:28 | 757 | 1250 | Balneário
GYM
Time | Time | Residential | Limit Value | [8 empty] | Pollutant | CO2 (ppm) | PM2.5 (µg¦m3) | PM10 (µg¦m3) | VOCs (ppb)
2024-09-25 | 17:50 | 292 | 1250 | [8 empty] | LV | 1250 | 25 | 50
2024-09-25 | 17:51 | 290 | 1250 | [8 empty] | MAXIMUM | 287 | 840 | 851
2024-09-25 | 17:52 | 285 | 1250
2024-09-25 | 17:53 | 282 | 1250
2024-09-25 | 17:54 | 281 | 1250
2024-09-25 | 17:55 | 279 | 1250
2024-09-25 | 17:56 | 278 | 1250 | [8 empty] | Pollutant | LV | AVERAGE | MAXIMUM | Complies
2024-09-25 | 17:57 | 279 | 1250 | [8 empty] | CO2 (ppm) | 1250 | 851.5 | 911 | OK
2024-09-25 | 17:58 | 279 | 1250 | [8 empty] | PM2.5 (µg¦m3) | 25 | 3.86 | 6 | OK
2024-09-25 | 17:59 | 279 | 1250 | [8 empty] | PM10 (µg¦m3) | 50 |  | 7 | OK
2024-09-25 | 18:00 | 621 | 1250 | [8 empty] | VOCs (ppb)
2024-09-25 | 18:01 | 303 | 1250 |  |  |  |  | Measurement procedure
2024-09-25 | 18:02 | 294 | 1250 |  |  |  |  | Time | Test stages
2024-09-25 | 18:03 | 288 | 1250 |  |  |  |  | 0:00 | Beginning of test, with close door
2024-09-25 | 18:04 | 279 | 1250 |  |  |  |  | 0:10 | Light the incense
2024-09-25 | 18:05 | 282 | 1250 |  |  |  |  | 0:19 | Turn on exhaust fan and open the door
2024-09-25 | 18:06 | 287 | 1250 |  |  |  |  | 0:29 | End of test
2024-09-25 | 18:07 | 292 | 1250
2024-09-25 | 18:08 | 295 | 1250
2024-09-25 | 18:09 | 297 | 1250
2024-09-25 | 18:10 | 301 | 1250
2024-09-25 | 18:11 | 297 | 1250
2024-09-25 | 18:12 | 291 | 1250
2024-09-25 | 18:13 | 286 | 1250
2024-09-25 | 18:14 | 284 | 1250 |  | max | 911
2024-09-25 | 18:15 | 281 | 1250 |  | avg | 856.5714
2024-09-25 | 18:16 | 280 | 1250 |  | min | 748
2024-09-25 | 18:17 | 276 | 1250
2024-09-25 | 18:18 | 279 | 1250
2024-09-25 | 18:19 | 274 | 1250
2024-09-25 | 18:20 | 272 | 1250 |  | med | 281.2857
2024-09-25 | 18:21 | 267 | 1250 |  | max | 621
2024-09-25 | 18:22 | 268 | 1250 |  | min | 252
2024-09-25 | 18:23 | 269 | 1250
2024-09-25 | 18:24 | 268 | 1250
2024-09-25 | 18:25 | 273 | 1250
2024-09-25 | 18:26 | 277 | 1250
2024-09-25 | 18:27 | 282 | 1250
2024-09-25 | 18:28 | 284 | 1250
2024-09-25 | 18:29 | 282 | 1250
2024-09-25 | 18:30 | 279 | 1250
2024-09-25 | 18:31 | 278 | 1250
2024-09-25 | 18:32 | 275 | 1250
2024-09-25 | 18:33 | 272 | 1250
2024-09-25 | 18:34 | 269 | 1250
2024-09-25 | 18:35 | 264 | 1250
2024-09-25 | 18:36 | 261 | 1250
2024-09-25 | 18:37 | 260 | 1250
2024-09-25 | 18:38 | 258 | 1250
2024-09-25 | 18:39 | 252 | 1250
2024-09-25 | 18:40 | 253 | 1250
2024-09-25 | 18:41 | 258 | 1250
2024-09-25 | 18:42 | 259 | 1250
2024-09-25 | 18:43 | 261 | 1250
2024-09-25 | 18:44 | 257 | 1250
2024-09-25 | 18:45 | 260 | 1250
2024-09-25 | 18:46 | 263 | 1250
2024-09-25 | 18:47 | 260 | 1250
2024-09-25 | 18:48 | 260 | 1250
2024-09-25 | 18:49 | 267 | 1250
2024-09-25 | 18:50 | 268 | 1250
2024-09-25 | 18:51 | 265 | 1250
2024-09-25 | 18:52 | 269 | 1250
Time | Hour | Bathroom | Limit Value | Actions | T_av | T_max | T_min
2024-10-04 00:03 | 02:32 | 298 | 1250 | 298 | 287 | 319 | 205
2024-10-04 00:03 | 03:3 | 319 | 1250
2024-10-04 00:04 | 03:34 | 307 | 1250 | 307
2024-10-04 00:05 | 04:34 | 297 | 1250
2024-10-04 00:06 | 05:34 | 295 | 1250
2024-10-04 00:07 | 06:36 | 295 | 1250
2024-10-04 00:08 | 07:34 | 296 | 1250
2024-10-04 00:09 | 08:34 | 297 | 1250
2024-10-04 00:10 | 09:35 | 301 | 1250
2024-10-04 00:11 | 10:35 | 306 | 1250
2024-10-04 00:12 | 11:35 | 308 | 1250
2024-10-04 00:13 | 12:35 | 310 | 1250 | 310
2024-10-04 00:14 | 13:35 | 308 | 1250
2024-10-04 00:15 | 14:35 | 307 | 1250
2024-10-04 00:16 | 15:35 | 306 | 1250
2024-10-04 00:17 | 16:37 | 306 | 1250
2024-10-04 00:18 | 17:35 | 304 | 1250
2024-10-04 00:19 | 18:36 | 303 | 1250
2024-10-04 00:20 | 19:36 | 305 | 1250
2024-10-04 00:21 | 20:36 | 304 | 1250
2024-10-04 00:22 | 21:36 | 304 | 1250 | 304
2024-10-04 00:23 | 22:40 | 301 | 1250
2024-10-04 00:24 | 23:40 | 300 | 1250
2024-10-04 00:25 | 24:36 | 267 | 1250
2024-10-04 00:26 | 25:36 | 230 | 1250
2024-10-04 00:27 | 26:39 | 221 | 1250
2024-10-04 00:28 | 27:41 | 213 | 1250
2024-10-04 00:29 | 28:37 | 210 | 1250
2024-10-04 00:30 | 29:41 | 205 | 1250 | 205

## VOCs (ppb)
Time | Hour | Gym (ppb) | Gym (μg/m^3) | Limit value (μg/m^3) |  |  |  |  | Z | T
2024-09-25 | 14:55 | 960 | 2199.7858 | 600 |  | R (J/kmol/K) | 8314.5 |  | 24.8121 | 25.27
2024-09-25 | 14:55 | 947 | 2169.8516 | 600 |  | M_mol (kg/Kmol) | 56.11 |  | 24.8138 | 25.29
2024-09-25 | 14:56 | 938 | 2149.5181 | 600 |  | p_[Pa] | 100000 |  | 24.8105 | 25.25
2024-09-25 | 14:57 | 934 | 2140.8539 | 600 |  |  |  |  | 24.8046 | 25.18
2024-09-25 | 14:58 | 930 | 2131.8283 | 600 |  |  |  |  | 24.803 | 25.16
2024-09-25 | 15:28 | 951 | 2186.7838 | 600 |  |  |  |  | 24.7257 | 24.23
2024-09-25 | 15:28 | 973 | 2236.1687 | 600 |  |  |  |  | 24.739 | 24.39
Time | Hour | Residential(ppb) | Residential (μg/m^3) | Limit value (μg/m^3)
2024-09-25 | 17:50 | 951 | 2172.4653 | 600 |  |  |  |  | 24.8886 | 26.19
2024-09-25 | 17:51 | 973 | 2221.683 | 600 |  |  |  |  | 24.9003 | 26.33
2024-09-25 | 17:52 | 969 | 2211.9588 | 600 |  |  |  |  | 24.9069 | 26.41
2024-09-25 | 17:53 | 965 | 2202.1663 | 600 |  |  |  |  | 24.9144 | 26.5
2024-09-25 | 17:54 | 938 | 2140.2656 | 600 |  |  |  |  | 24.9177 | 26.54
2024-09-25 | 17:55 | 960 | 2190.5368 | 600 |  | max | 2236.1687 |  | 24.9169 | 26.53
2024-09-25 | 17:56 | 938 | 2140.2656 | 600 |  | avg | 2173.5414 |  | 24.9177 | 26.54
2024-09-25 | 17:57 | 960 | 2190.5368 | 600 |  | min | 2131.8283 |  | 24.9169 | 26.53
2024-09-25 | 17:58 | 960 | 2190.3906 | 600 |  |  |  |  | 24.9186 | 26.55
2024-09-25 | 17:59 | 969 | 2209.8195 | 600 |  |  |  |  | 24.931 | 26.7
2024-09-25 | 18:00 | 960 | 2189.2219 | 600 |  |  |  |  | 24.9319 | 26.71
2024-09-25 | 18:01 | 960 | 2189.5139 | 600 |  |  |  |  | 24.9285 | 26.67
2024-09-25 | 18:02 | 960 | 2189.2949 | 600 |  |  |  |  | 24.931 | 26.7
2024-09-25 | 18:03 | 938 | 2138.9809 | 600 |  |  |  |  | 24.9327 | 26.72
2024-09-25 | 18:04 | 934 | 2338.2059 | 600 |  |  |  |  | 22.7111
2024-09-25 | 18:05 | 934 | 2129.9304 | 600 |  |  |  |  | 24.9319 | 26.71
2024-09-25 | 18:06 | 934 | 2129.8594 | 600 |  |  |  |  | 24.9327 | 26.72
2024-09-25 | 18:07 | 956 | 2180.1728 | 600 |  |  |  |  | 24.931 | 26.7
2024-09-25 | 18:08 | 956 | 2180.3182 | 600 |  |  |  |  | 24.9294 | 26.68
2024-09-25 | 18:09 | 956 | 2180.0274 | 600 |  |  |  |  | 24.9327 | 26.72
2024-09-25 | 18:10 | 956 | 2179.882 | 600 |  |  |  |  | 24.9344 | 26.74
2024-09-25 | 18:11 | 956 | 2179.8093 | 600 |  |  |  |  | 24.9352 | 26.75
2024-09-25 | 18:12 | 956 | 2179.7366 | 600 |  |  |  |  | 24.936 | 26.76
2024-09-25 | 18:13 | 934 | 2129.4333 | 600 |  |  |  |  | 24.9377 | 26.78
2024-09-25 | 18:14 | 956 | 2179.3007 | 600 |  |  |  |  | 24.941 | 26.82
2024-09-25 | 18:15 | 951 | 2167.8304 | 600 |  |  |  |  | 24.9418 | 26.83
2024-09-25 | 18:16 | 956 | 2179.0827 | 600 |  |  |  |  | 24.9435 | 26.85
2024-09-25 | 18:17 | 960 | 2188.3461 | 600 |  |  |  |  | 24.9418 | 26.83
2024-09-25 | 18:18 | 960 | 2187.9085 | 600 |  |  |  |  | 24.9468 | 26.89
2024-09-25 | 18:19 | 956 | 2178.8648 | 600 |  |  |  |  | 24.946 | 26.88
2024-09-25 | 18:20 | 960 | 2187.8356 | 600 |  |  |  |  | 24.9477 | 26.9
2024-09-25 | 18:21 | 956 | 2178.8648 | 600 |  |  |  |  | 24.946 | 26.88 | med | 2167.7097
2024-09-25 | 18:22 | 956 | 2178.5744 | 600 |  |  |  |  | 24.9493 | 26.92 | max | 2338.2059
2024-09-25 | 18:23 | 938 | 2137.484 | 600 |  |  |  |  | 24.9502 | 26.93 | min | 2098.0458
2024-09-25 | 18:24 | 934 | 2128.2271 | 600 |  |  |  |  | 24.9518 | 26.95
2024-09-25 | 18:25 | 934 | 2128.0143 | 600 |  |  |  |  | 24.9543 | 26.98
2024-09-25 | 18:26 | 956 | 2178.284 | 600 |  |  |  |  | 24.9526 | 26.96
2024-09-25 | 18:27 | 956 | 2177.9937 | 600 |  |  |  |  | 24.956 | 27
2024-09-25 | 18:28 | 956 | 2177.7761 | 600 |  |  |  |  | 24.9585 | 27.03
2024-09-25 | 18:29 | 951 | 2166.1695 | 600 |  |  |  |  | 24.961 | 27.06
2024-09-25 | 18:30 | 951 | 2166.386 | 600 |  |  |  |  | 24.9585 | 27.03
2024-09-25 | 18:31 | 956 | 2177.631 | 600 |  |  |  |  | 24.9601 | 27.05
2024-09-25 | 18:32 | 951 | 2165.9531 | 600 |  |  |  |  | 24.9635 | 27.09
2024-09-25 | 18:33 | 930 | 2118.0539 | 600 |  |  |  |  | 24.9643 | 27.1
2024-09-25 | 18:34 | 934 | 2127.4473 | 600 |  |  |  |  | 24.961 | 27.06
2024-09-25 | 18:35 | 934 | 2127.2347 | 600 |  |  |  |  | 24.9635 | 27.09
2024-09-25 | 18:36 | 956 | 2177.2683 | 600 |  |  |  |  | 24.9643 | 27.1
2024-09-25 | 18:37 | 956 | 2177.5584 | 600 |  |  |  |  | 24.961 | 27.06
2024-09-25 | 18:38 | 951 | 2166.386 | 600 |  |  |  |  | 24.9585 | 27.03
2024-09-25 | 18:39 | 947 | 2157.1303 | 600 |  |  |  |  | 24.9601 | 27.05
2024-09-25 | 18:40 | 947 | 2157.3458 | 600 |  |  |  |  | 24.9576 | 27.02
2024-09-25 | 18:41 | 951 | 2166.6025 | 600 |  |  |  |  | 24.956 | 27
2024-09-25 | 18:42 | 947 | 2157.5615 | 600 |  |  |  |  | 24.9551 | 26.99
2024-09-25 | 18:43 | 930 | 2118.6184 | 600 |  |  |  |  | 24.9576 | 27.02
2024-09-25 | 18:44 | 921 | 2098.0458 | 600 |  |  |  |  | 24.9585 | 27.03
2024-09-25 | 18:45 | 943 | 2148.3767 | 600 |  |  |  |  | 24.956 | 27
2024-09-25 | 18:46 | 951 | 2166.386 | 600 |  |  |  |  | 24.9585 | 27.03
2024-09-25 | 18:47 | 943 | 2148.2335 | 600 |  |  |  |  | 24.9576 | 27.02
2024-09-25 | 18:48 | 943 | 2148.3767 | 600 |  |  |  |  | 24.956 | 27
2024-09-25 | 18:49 | 943 | 2148.1619 | 600 |  |  |  |  | 24.9585 | 27.03
2024-09-25 | 18:50 | 947 | 2157.0584 | 600 |  |  |  |  | 24.961 | 27.06
2024-09-25 | 18:51 | 943 | 2148.0188 | 600 |  |  |  |  | 24.9601 | 27.05
2024-09-25 | 18:52 | 938 | 2136.8431 | 600 |  |  |  |  | 24.9576 | 27.02
Time | Hour | Bathroom (ppb) | Bathroom (μg/m^3) | Limit value (μg/m^3) | Actions | T_av | T_max | T_min
2024-10-04 00:03 | 02:32 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1707.6669 | 2279.2225 | 0 | 24.6783 | 23.66
2024-10-04 00:03 | 03:3 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 24.6899 | 23.8
2024-10-04 00:04 | 03:34 | 0 | 0 | 600 | 0 |  |  |  | 24.7024 | 23.95
2024-10-04 00:05 | 04:34 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 24.719 | 24.15
2024-10-04 00:06 | 05:34 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 24.7331 | 24.32
2024-10-04 00:07 | 06:36 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 24.7448 | 24.46
2024-10-04 00:08 | 07:34 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 24.7548 | 24.58
2024-10-04 00:09 | 08:34 | 982 | 2254.2767 | 600 |  |  |  |  | 24.7672 | 24.73
2024-10-04 00:10 | 09:35 | 982 | 2253.4446 | 600 |  |  |  |  | 24.7764 | 24.84
2024-10-04 00:11 | 10:35 | 982 | 2252.9909 | 600 |  |  |  |  | 24.7814 | 24.9
2024-10-04 00:12 | 11:35 | 982 | 2252.3864 | 600 |  |  |  |  | 24.788 | 24.98
2024-10-04 00:13 | 12:35 | 982 | 2251.8576 | 600 | 2251.8576 |  |  |  | 24.7938 | 25.05
2024-10-04 00:14 | 13:35 | 982 | 2251.2537 | 600 |  |  |  |  | 24.8005 | 25.13
2024-10-04 00:15 | 14:35 | 982 | 2250.4992 | 600 |  |  |  |  | 24.8088 | 25.23
2024-10-04 00:16 | 15:35 | 982 | 2250.0467 | 600 |  |  |  |  | 24.8138 | 25.29
2024-10-04 00:17 | 16:37 | 995 | 2279.2225 | 600 |  |  |  |  | 24.8204 | 25.37
2024-10-04 00:18 | 17:35 | 995 | 2278.7645 | 600 |  |  |  |  | 24.8254 | 25.43
2024-10-04 00:19 | 18:36 | 995 | 2278.4593 | 600 |  |  |  |  | 24.8288 | 25.47
2024-10-04 00:20 | 19:36 | 995 | 2277.9253 | 600 |  |  |  |  | 24.8346 | 25.54
2024-10-04 00:21 | 20:36 | 995 | 2277.3916 | 600 |  |  |  |  | 24.8404 | 25.61
2024-10-04 00:22 | 21:36 | 995 | 2277.3154 | 600 | 2277.3154 |  |  |  | 24.8412 | 25.62
2024-10-04 00:23 | 22:40 | 995 | 2277.1629 | 600 |  |  |  |  | 24.8429 | 25.64
2024-10-04 00:24 | 23:40 | 986 | 2256.3389 | 600 |  |  |  |  | 24.8454 | 25.67
2024-10-04 00:25 | 24:36 | 982 | 2247.5615 | 600 |  |  |  |  | 24.8412 | 25.62
2024-10-04 00:26 | 25:36 | 978 | 2238.2566 | 600 |  |  |  |  | 24.8429 | 25.64
2024-10-04 00:27 | 26:39 | 978 | 2238.0319 | 600 |  |  |  |  | 24.8454 | 25.67
2024-10-04 00:28 | 27:41 | 951 | 2176.1729 | 600 |  |  |  |  | 24.8462 | 25.68
2024-10-04 00:29 | 28:37 | 951 | 2176.3914 | 600 |  |  |  |  | 24.8437 | 25.65
2024-10-04 00:30 | 29:41 | 973 | 2226.59 | 600 | 2226.59 |  |  |  | 24.8454 | 25.67
Time | Hour | Bathroom (ppb) | Bathroom (μg/m^3) | Limit value (μg/m^3) | Actions
2024-10-04 00:03 | 02:32 | 0 | 0 | 600 | 0 |  |  |  | 24.6783 | 23.66
2024-10-04 00:03 | 03:3 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 24.6899 | 23.8
2024-10-04 00:04 | 03:34 | 0 | 0 | 600 | 0 |  |  |  | 24.7024 | 23.95
2024-10-04 00:05 | 04:34 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 24.719 | 24.15
2024-10-04 00:06 | 05:34 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 24.7331 | 24.32
2024-10-04 00:07 | 06:36 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 24.7448 | 24.46
2024-10-04 00:08 | 07:34 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 24.7548 | 24.58
2024-10-04 00:09 | 08:34 | 982 | 2254.2767 | 600 |  |  |  |  | 24.7672 | 24.73
2024-10-04 00:10 | 09:35 | 982 | 2253.4446 | 600 |  |  |  |  | 24.7764 | 24.84
2024-10-04 00:11 | 10:35 | 982 | 2252.9909 | 600 |  |  |  |  | 24.7814 | 24.9
2024-10-04 00:12 | 11:35 | 982 | 2252.3864 | 600 |  |  |  |  | 24.788 | 24.98
2024-10-04 00:13 | 12:35 | 982 | 2251.8576 | 600 | 2251.8576 |  |  |  | 24.7938 | 25.05
2024-10-04 00:14 | 13:35 | 982 | 2251.2537 | 600 |  |  |  |  | 24.8005 | 25.13
2024-10-04 00:15 | 14:35 | 982 | 2250.4992 | 600 |  |  |  |  | 24.8088 | 25.23
2024-10-04 00:16 | 15:35 | 982 | 2250.0467 | 600 |  |  |  |  | 24.8138 | 25.29
2024-10-04 00:17 | 16:37 | 995 | 2279.2225 | 600 |  |  |  |  | 24.8204 | 25.37
2024-10-04 00:18 | 17:35 | 995 | 2278.7645 | 600 |  |  |  |  | 24.8254 | 25.43
2024-10-04 00:19 | 18:36 | 995 | 2278.4593 | 600 |  |  |  |  | 24.8288 | 25.47
2024-10-04 00:20 | 19:36 | 995 | 2277.9253 | 600 |  |  |  |  | 24.8346 | 25.54
2024-10-04 00:21 | 20:36 | 995 | 2277.3916 | 600 |  |  |  |  | 24.8404 | 25.61
2024-10-04 00:22 | 21:36 | 995 | 2277.3154 | 600 | 2277.3154 |  |  |  | 24.8412 | 25.62
2024-10-04 00:23 | 22:40 | 995 | 2277.1629 | 600 |  |  |  |  | 24.8429 | 25.64
2024-10-04 00:24 | 23:40 | 986 | 2256.3389 | 600 |  |  |  |  | 24.8454 | 25.67
2024-10-04 00:25 | 24:36 | 982 | 2247.5615 | 600 |  |  |  |  | 24.8412 | 25.62
2024-10-04 00:26 | 25:36 | 978 | 2238.2566 | 600 |  |  |  |  | 24.8429 | 25.64
2024-10-04 00:27 | 26:39 | 978 | 2238.0319 | 600 |  |  |  |  | 24.8454 | 25.67
2024-10-04 00:28 | 27:41 | 951 | 2176.1729 | 600 |  |  |  |  | 24.8462 | 25.68
2024-10-04 00:29 | 28:37 | 951 | 2176.3914 | 600 |  |  |  |  | 24.8437 | 25.65
2024-10-04 00:30 | 29:41 | 973 | 2226.59 | 600 | 2226.59 |  |  |  | 24.8454 | 25.67

## PM2.5 (µg¦m3)
Time | Time | Gym | Limit Value |  | Compliance |  | Result
2024-09-25 14:54 | 14:54 | 6 | 25 |  | LV PM2.5 | 25 |  |  | max | 6
2024-09-25 14:55 | 14:55 | 0 | 25 |  | Gymn max | 6 | ESTÁ OK |  | avg | 3.8571
2024-09-25 14:56 | 14:56 | 5 | 25 |  | Entrance Hall max | 8 | ESTÁ OK |  | min | 0
2024-09-25 14:57 | 14:57 | 6 | 25 |  | WC of a house max | 840 | NÃO ESTÁ OK
2024-09-25 14:58 | 14:58 | 6 | 25
2024-09-25 15:28 | 15:27 | 4 | 25
2024-09-25 15:28 | 15:28 | 0 | 25 |  | Place | Max | Average
Time | Time | Reception | LV |  | Gymn max | 6 | 3.8571
2024-09-25 17:50 | 17:50 | 5 | 25 |  | Entrance Hall max | 8 | 5.2857
2024-09-25 17:51 | 17:51 | 0 | 25 |  | WC of a house max | 840 | 338.8966
2024-09-25 17:52 | 17:51 | 0 | 25
2024-09-25 17:53 | 17:52 | 5 | 25
2024-09-25 17:54 | 17:53 | 6 | 25 |  | Geral Residência
2024-09-25 17:55 | 17:54 | 6 | 25 |  | Pollutant | CO2 (ppm) | PM2.5 (µg¦m3) | PM10 (µg¦m3) | VOCs (µg¦m3)
2024-09-25 17:56 | 17:55 | 5 | 25 |  | LV | 1250 | 25 | 50 | 600
2024-09-25 17:57 | 17:56 | 6 | 25 |  | AVERAGE | 281.2857 | 5.2857 | 6.2857
2024-09-25 17:58 | 17:57 | 7 | 25 |  | MAXIMUM | 621 | 8 | 9 | 2338.2059
2024-09-25 17:59 | 17:58 | 5 | 25 |  | Complies | OK | OK | OK | NOT OK
2024-09-25 18:00 | 17:59 | 8 | 25
2024-09-25 18:01 | 18:00 | 4 | 25
2024-09-25 18:02 | 18:01 | 5 | 25
2024-09-25 18:03 | 18:02 | 4 | 25
2024-09-25 18:04 | 18:03 | 5 | 25
2024-09-25 18:05 | 18:04 | 6 | 25
2024-09-25 18:06 | 18:05 | 4 | 25 |  |  | med | 5.2857
2024-09-25 18:07 | 18:06 | 5 | 25 |  |  | max | 8
2024-09-25 18:08 | 18:07 | 6 | 25 |  |  | min | 0
2024-09-25 18:09 | 18:08 | 5 | 25
2024-09-25 18:10 | 18:09 | 6 | 25
2024-09-25 18:11 | 18:10 | 6 | 25
2024-09-25 18:12 | 18:11 | 4 | 25
2024-09-25 18:13 | 18:12 | 5 | 25
2024-09-25 18:14 | 18:13 | 5 | 25
2024-09-25 18:15 | 18:14 | 5 | 25
2024-09-25 18:16 | 18:15 | 7 | 25
2024-09-25 18:17 | 18:16 | 5 | 25
2024-09-25 18:18 | 18:17 | 5 | 25
2024-09-25 18:19 | 18:18 | 7 | 25
2024-09-25 18:20 | 18:19 | 5 | 25
2024-09-25 18:21 | 18:20 | 5 | 25
2024-09-25 18:22 | 18:21 | 5 | 25
2024-09-25 18:23 | 18:22 | 4 | 25
2024-09-25 18:24 | 18:23 | 6 | 25
2024-09-25 18:25 | 18:24 | 5 | 25
2024-09-25 18:26 | 18:25 | 6 | 25
2024-09-25 18:27 | 18:26 | 6 | 25
2024-09-25 18:28 | 18:27 | 6 | 25
2024-09-25 18:29 | 18:28 | 7 | 25
2024-09-25 18:30 | 18:29 | 5 | 25
2024-09-25 18:31 | 18:30 | 5 | 25
2024-09-25 18:32 | 18:31 | 6 | 25
2024-09-25 18:33 | 18:32 | 6 | 25
2024-09-25 18:34 | 18:33 | 6 | 25
2024-09-25 18:35 | 18:34 | 6 | 25
2024-09-25 18:36 | 18:35 | 6 | 25
2024-09-25 18:37 | 18:36 | 5 | 25
2024-09-25 18:38 | 18:37 | 5 | 25
2024-09-25 18:39 | 18:38 | 6 | 25
2024-09-25 18:40 | 18:39 | 6 | 25
2024-09-25 18:41 | 18:40 | 5 | 25
2024-09-25 18:42 | 18:41 | 6 | 25
2024-09-25 18:43 | 18:42 | 6 | 25
2024-09-25 18:44 | 18:43 | 6 | 25
2024-09-25 18:45 | 18:44 | 5 | 25
2024-09-25 18:46 | 18:45 | 5 | 25
2024-09-25 18:47 | 18:46 | 5 | 25
2024-09-25 18:48 | 18:47 | 5 | 25
2024-09-25 18:49 | 18:48 | 6 | 25
2024-09-25 18:50 | 18:49 | 5 | 25
2024-09-25 18:51 | 18:50 | 4 | 25
2024-09-25 18:52 | 18:51 | 6 | 25
Time | Time | Bathroom | Limit value | Actions | T_av | T_max | T_min
2024-10-04 00:03 | 02:32 | 0 | 25 | 0 | 338.8966 | 840 | 0
2024-10-04 00:03 | 03:3 | 0 | 25
2024-10-04 00:04 | 03:34 | 3 | 25 | 3
2024-10-04 00:05 | 04:34 | 17 | 25
2024-10-04 00:06 | 05:34 | 9 | 25
2024-10-04 00:07 | 06:36 | 9 | 25
2024-10-04 00:08 | 07:34 | 9 | 25
2024-10-04 00:09 | 08:34 | 9 | 25
2024-10-04 00:10 | 09:35 | 9 | 25
2024-10-04 00:11 | 10:35 | 299 | 25
2024-10-04 00:12 | 11:35 | 299 | 25
2024-10-04 00:13 | 12:35 | 579 | 25 | 579
2024-10-04 00:14 | 13:35 | 526 | 25
2024-10-04 00:15 | 14:35 | 526 | 25
2024-10-04 00:16 | 15:35 | 526 | 25
2024-10-04 00:17 | 16:37 | 840 | 25
2024-10-04 00:18 | 17:35 | 840 | 25
2024-10-04 00:19 | 18:36 | 840 | 25
2024-10-04 00:20 | 19:36 | 840 | 25
2024-10-04 00:21 | 20:36 | 840 | 25
2024-10-04 00:22 | 21:36 | 840 | 25 | 840
2024-10-04 00:23 | 22:40 | 840 | 25
2024-10-04 00:24 | 23:40 | 307 | 25
2024-10-04 00:25 | 24:36 | 307 | 25
2024-10-04 00:26 | 25:36 | 307 | 25
2024-10-04 00:27 | 26:39 | 62 | 25
2024-10-04 00:28 | 27:40 | 61 | 25
2024-10-04 00:29 | 28:37 | 49 | 25
2024-10-04 00:30 | 29:41 | 35 | 25 | 35

## PM10 (µg¦m3)
Time |  | Gym | LV (µg/m^3)
2024-09-25 | 14:55 | 1 | 50 |  |  |  |  | Compliance |  | Result
2024-09-25 | 14:55 | 1 | 50 |  |  |  |  | LV PM10 | 50
2024-09-25 | 14:56 | 6 | 50 |  |  |  |  | Gymn max | 7 | OK
2024-09-25 | 14:57 | 7 | 50 |  |  |  |  | Entrance Hall max | 9 | OK
2024-09-25 | 14:58 | 7 | 50 |  |  |  |  | WC of a house max | 851 | NOT OK
2024-09-25 | 15:28 | 5 | 50
2024-09-25 | 15:28 | 1 | 50 |  |  |  |  | average gym | 4
2024-09-25 | 17:50 | 6 | 50
2024-09-25 | 17:51 | 1 | 50
2024-09-25 | 17:52 | 1 | 50
2024-09-25 | 17:53 | 6 | 50
2024-09-25 | 17:54 | 7 | 50
2024-09-25 | 17:55 | 7 | 50
2024-09-25 | 17:56 | 6 | 50
2024-09-25 | 17:57 | 7 | 50
2024-09-25 | 17:58 | 8 | 50
2024-09-25 | 17:59 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:00 | 9 | 50 |  | max | 7
2024-09-25 | 18:01 | 5 | 50 |  | avg | 4
2024-09-25 | 18:02 | 6 | 50 |  | min | 1
2024-09-25 | 18:03 | 5 | 50
2024-09-25 | 18:04 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:05 | 7 | 50 |  | med | 6.2857 |  |  | Measurement procedure
2024-09-25 | 18:06 | 5 | 50 |  | max | 9 |  |  | Time | Test steps | Time
2024-09-25 | 18:07 | 6 | 50 |  | min | 1 |  |  | 2:32 | Beginning of testemunha | 2:32 | 0
2024-09-25 | 18:08 | 7 | 50 | [5 empty] | 3:32 | Light the incense | 3:32 | 4
2024-09-25 | 18:09 | 6 | 50 | [5 empty] | 12:32 | Turn on exhaust fan | 12:32 | 587
2024-09-25 | 18:10 | 7 | 50 | [5 empty] | 21:32 | Open the door | 21:32 | 851
2024-09-25 | 18:11 | 7 | 50 | [5 empty] | 29:41 | End of test | 29:41 | 37
2024-09-25 | 18:12 | 5 | 50
2024-09-25 | 18:13 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:14 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:15 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:16 | 8 | 50
2024-09-25 | 18:17 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:18 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:19 | 8 | 50
2024-09-25 | 18:20 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:21 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:22 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:23 | 5 | 50
2024-09-25 | 18:24 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:25 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:26 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:27 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:28 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:29 | 8 | 50
2024-09-25 | 18:30 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:31 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:32 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:33 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:34 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:35 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:36 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:37 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:38 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:39 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:40 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:41 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:42 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:43 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:44 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:45 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:46 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:47 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:48 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:49 | 7 | 50
2024-09-25 | 18:50 | 6 | 50
2024-09-25 | 18:51 | 5 | 50
2024-09-25 | 18:52 | 7 | 50 |  | T_av | T_max | T_min
2024-10-04 00:03 | 02:32 | 0 | 50 | 0 | 344.069 | 851 | 0
2024-10-04 00:03 | 03:3 | 1 | 50
2024-10-04 00:04 | 03:34 | 4 | 50 | 4
2024-10-04 00:05 | 04:34 | 18 | 50
2024-10-04 00:06 | 05:34 | 10 | 50
2024-10-04 00:07 | 06:36 | 10 | 50
2024-10-04 00:08 | 07:34 | 10 | 50
2024-10-04 00:09 | 08:34 | 10 | 50
2024-10-04 00:10 | 09:35 | 10 | 50
2024-10-04 00:11 | 10:35 | 304 | 50
2024-10-04 00:12 | 11:35 | 304 | 50
2024-10-04 00:13 | 12:35 | 587 | 50 | 587
2024-10-04 00:14 | 13:35 | 534 | 50
2024-10-04 00:15 | 14:35 | 534 | 50
2024-10-04 00:16 | 15:35 | 534 | 50
2024-10-04 00:17 | 16:37 | 851 | 50
2024-10-04 00:18 | 17:35 | 851 | 50
2024-10-04 00:19 | 18:36 | 851 | 50
2024-10-04 00:20 | 19:36 | 851 | 50
2024-10-04 00:21 | 20:36 | 851 | 50
2024-10-04 00:22 | 21:36 | 851 | 50 | 851
2024-10-04 00:23 | 22:40 | 851 | 50
2024-10-04 00:24 | 23:40 | 312 | 50
2024-10-04 00:25 | 24:36 | 312 | 50
2024-10-04 00:26 | 25:36 | 312 | 50
2024-10-04 00:27 | 26:39 | 64 | 50
2024-10-04 00:28 | 27:41 | 63 | 50
2024-10-04 00:29 | 28:37 | 51 | 50
2024-10-04 00:30 | 29:41 | 37 | 50 | 37